АКТ

Проверки готовности объекта водоснабжения

к эксплуатации в отопительном сезоне 2017-2018 г.г.

г. Санкт-Петербург					«_____»2017г.

Наименование объекта

Принадлежность объекта:

Произведена проверка готовности объекта водоснабжения

к отопительному сезону 2017-2018 г.г.

Количество в.у.:____  Количество помещений: ____

- При осмотре выявлено следующее:

- Место расположения водомерного узла:подвал

- Доступ к помещению водомерного узла: свободный

- Состояние внутреннего освещения помещения водомерного узла: искусственное

- Подтопление помещении водомерного узла(подвальных помещении): подвал сухой

- Состояние и наличие дверей, окон и замков в помещениях водомерных узлов: дверь закрывается на замок

- Неисправности и повреждения внутренних водопроводных сетей в помещении водомерного узла: отсутствуют

- Утепление помещения водомерного узла:соответствует

- Дополнительно установлено:__________________________________________________

II. Выводы: Помещение водомерного узла к эксплуатации в отопительном сезоне 2017-2018 г.г.: готово

III. Заключение: Считать объект водоснабжения допущенным к эксплуатации в отопительном сезоне 2017-2018 г.г.

Председатель

М.П.					«___»__________2017г.