ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по новым Правилам подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге

Предыстория:

До июня 2013года в Санкт-Петербурге подготовка к отопительному периоду осуществлялась согласно Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге, утвержденных распоряжением мэра-председателя Правительства Санкт-Петербурга от 31.08.1994 № 902-р.

26.05.2013 вступили в силу Правила оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103.Этими Правилами определен новый порядок оценки готовности в Российской Федерации.Согласно этих правил, проверяют и оценивают готовность потребителей тепловой энергии, теплосетевых и теплоснабжающих организаций (т.е. ведомственных котельных, включенных в план района) - муниципальные образования. В Санкт-Петербурге этими полномочиями наделены администрации районов.

В связи с этим Губернатором Санкт-Петербурга Полтавченко Георгием Сергеевичембыло поручено разработать новую редакцию Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге.

В межотопительном периоде 2013 года Городской МВК было принято решение на период подготовки к отопительному сезону 2013/2014 гг.разработать Временный порядок проверки готовности, а сразу после завершения мероприятий по оценке готовности к отопительному сезону 2013/2014 гг. приступить к разработке новых Правил.

В результате, на базе Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге, утвержденныхраспоряжением мэра-председателя Правительства Санкт-Петербурга от 31.08.1994 № 902-р, была разработана новая редакция Правилуже с учетомприказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103.

Новые Правила согласованы с Северо-Западным управлением Ростехнадзора, Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Санкт-Петербурга и Городской МВК по подготовке и проведению отопительного сезон (протокол Штаба и Городской МВК от 28.05.2014 № 1).

04.06.2014 на заседании Правительства Санкт-Петербурга было принято решение в целях своевременной подготовки Санкт-Петербурга к отопительному сезону 2014/2015 гг. новую редакцию Правил с 04.06.2014 ввести в действие (протокол Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 7).

Новая редакция Правил опубликована и размещена на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга и Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Вместе с тем, Правительством Санкт-Петербурга поручено Комитету по энергетике и инженерному обеспечению подготовить проект нормативного акта о признании утратившими силу Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге, утвержденных распоряжением мэра-председателя Правительства Санкт-Петербурга от 31.08.1994 № 902-р.

О порядке проверки и оценки готовности  к отопительному периоду

В новых Правилах по сравнению со старыми  Правилами полностью изменен порядок проверки и оценки готовности  к отопительному периоду администраций районов, потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций (подробно описано в приложении№ 16), сроки подготовки остались без изменения.

Если сравнивать с Временным порядком проверки готовности,  по которому осуществляласьпроверка готовности к отопительному сезону 2013/2014 гг., изменилась оценка готовности только потребителей тепловой энергии.

Например, основные отличия:

| Старая редакция Правил | Новые Правила |
| --- | --- |
| Паспорт готовности здания к эксплуатации в отопительном сезоне оформлялся потребителем тепловой энергии (собственником здания) на основании четырех актов готовности, выданных: теплоснабжающей организации, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ООО «ПетербургГаз» и акта проверки готовности технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования. После оформления потребитель представлял паспорт готовности здания в администрацию района, а подведомственные учреждения еще в Комитеты. | Администрация района распоряжением создает комиссии по проверке готовности к ОЗП потребителей тепловой энергии, ведомственных теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории района. По результатам проверки администрация района оформляет акт и паспорт готовности. После завершения работы комиссий районов, Ростехнадзор осуществляет проверку готовности администраций районов. По результатам проверки Ростехнадзор выдает паспорта готовности району. Несмотря на то, что в новой редакции Правил при оформлении паспорта готовности здания отсутствуют акты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и акт проверки готовности противопожарного оборудования, все требования, которые необходимо было потребителю выполнить согласно старой редакции Правил для получения паспорта остались. Обеспечивает выполнение требований потребитель (владелец, управляющая или эксплуатирующая организация). |
| 2. Теплоснабжающая организация проверяла и выдавала Акт готовности систем теплопотребления здания отопительному сезону. 3. Для объектов жилищного фонда паспорта с актами районами предъявлялись для подписания в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга. 4. Паспорта готовности на все теплоисточники оформляли сами теплоснабжающие организации, копии паспортов представляли в Комитет по энергетике и инженерному обеспечению | 2. Теплоснабжающая организация проверяет и подписывает только Акт предъявления и испытания оборудования установок и систем теплопотребления на плотность и прочность(согласно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 года № 115). 3. Для жилищного фонда: в новой редакции Правил паспорта готовности жилых зданий Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга не подписывает (согласовано с ГЖИ). 5. Изменены формы акта проверки и паспорта готовности. Сроки проверки и готовности остались без изменения. 6. В новую редакцию дополнительно включен раздел «ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ». |

Порядок проверки и оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

Потребитель тепловой энергии (владелец зданий, управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, ЖСК):

- Обеспечиваетвыполнение требований, указанных в приложениях № 11, 12, 13, 14, это Перечни требований: к системам теплопотребления; к состоянию помещения, в котором находится водомерный узел;по обеспечению безопасной эксплуатации систем газопотребления;по обеспечению пожарной безопасности. Информацию о выполнении можно оформлять отдельно справкой (актом), либо указывать в конце акта готовности, который оформляет потребитель тепловой энергии (это приложение 15).

-Оформляет совместно спредставителем теплоснабжающей организациейАкт предъявления и испытания оборудования установок и систем теплопотребления на плотность и прочность. (Обращаю внимание, что испытание оборудования установок и систем теплопотребления на плотность и прочность должны производиться после их промывки персоналом потребителя тепловой энергии с обязательным присутствием представителя энергоснабжающей организации).

- Заполняет Акт готовности(приложение 15).

- Эти документы сдаются в администрацию района, на территории которого расположенпотребитель тепловой энергии (здание или учреждение).

3. Администрациярайона рассматривает все представленные документы(согласно 2.6. приложения 15 «При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду и настоящих Правил.В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки»).

По результатам проверки комиссией оформляется акт проверки готовности

4. На основанииакта (приложение № 18) администрация района оформляетПаспорт готовностипо рекомендуемому образцу согласно приложению № 19 (если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены).

5.Сроки выдачи паспортов определяются руководителем комиссии, но не позднее 1 сентября - для потребителей тепловой энергии

Необходимо отметить, что с целью своевременного приведения в соответствие с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга дополнительно включен пункт в новую редакцию Правил, в соответствии с которымГородская МВК может вносить соответствующие изменения и дополнения в Правила подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге.

В связи с этим, по завершении мероприятий по подготовке к этому отопительному сезону будут внесены Городской МВК необходимые изменения и учтены замечания, выявленные в ходе подготовки к отопительному сезону.